彰化縣建築師公會建築執照檢視表              97.08

| 起造人 |  |  |  |  |  | 協審建築師 |  |  |  |  |  | 協審結果（符合○、不符╳） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設計人 ( 建 築 師 ) 簽章 |  |  |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  | 第一次協審 |  |  |  |
| 基地地段地號 |  |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |  | 第二次協審 （第一次未通過者） |  |  |  |
| 都市土地 |  | 都市計畫 區 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非都市土地 |  | 區 用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 技術規則 | 重點說明 | 符合○、不符╳、免╱ |  |  | 項次 | 技術規則 | 重點說明 |  |  |  |  | 符合○、不符╳、免╱ |  |  |  |
|  |  |  | 設計人 | 協審建築師 |  |  |  |  |  |  |  |  | 設計人 |  | 協審建築師 |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 |
| 1 | 1-3 | 建築面積計算 |  |  |  | 29 | 108、109 | 2~10樓是否依規定設置緊急進口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1-4 | 樓地板面積計算 |  |  |  | 30 | 110、110-1 | 防火及非防火構造建築物之防火間隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1-10 | 屋頂突出物(面積及高度) |  |  |  | 31 | 116-1~ 116-7 | 供公眾使用建築物之公共空間各項安全維護裝置（96.7.1施行） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1-18 | 夾層(面積在該層1/3或100平方公尺以內) |  |  |  | 32 | 117~119 | 特定建築物(臨接道路寬度及長度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2、163 | 私設通路、基地內通路、迴車道 |  |  |  | 33 | 141~144 | 防空避難設備 皆應設置(彰化市、員林之都市計畫區) 國中、小(和美、鹿港縣境) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3-2 | 計畫道路二旁鄰≧3公尺綠帶，應退縮≧4公尺建築 |  |  |  | 34 | 154 | 挖土深度1.5公尺以上者是否採取必要擋土設備安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7、8 | 牆面線、現有巷道與建築線關係是否符合 |  |  |  | 35 | 164 | 建築物高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 16 | 臨接二條以上道路之面前道路之認定(2W且≦30公尺、中心線10公尺) |  |  |  | 36 | 164-1 | 住宅類挑空設計位置、面積、樓層高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 25、162 | 建蔽率、容積率計算 |  |  |  | 37 | 167~177 | 行動不便者使用設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 32 | 天花板淨高(教室≧3公尺，其他居室≧2.1公尺) |  |  |  | 38 | 178~226 | 地下建築物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33~39 | 樓梯、欄杆、坡道 |  |  |  | 39 | 227~259 | 高層建築物(≧16樓或≧50公尺) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 40~44 | 日照、採光、通風 |  |  |  | 40 | 260~268 | 山坡地建築 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 45 | 外牆開口檢討(含陽台外緣) |  |  |  | 41 | 269~280 | 工廠類建築物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 47 | 廁所(居室≧30平方公尺應設置) |  |  |  | 42 | 281~292 | 實施都市計畫地區建築基地綜合設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 55 | 升降機(≧6樓) |  |  |  | 43 | 293~297 | 老人住宅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 57 | 法定騎樓或無遮簷人行道(都市計畫內鄰≧7公尺計畫道路) |  |  |  | 44 | 298~323 | 綠建築 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 59~62 | 停車空間、車道 |  |  |  | 45 | 設備20 | 避雷設備(≧20公尺) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 69 | 防火構造建築物 |  |  |  | 46 | 設備37 | 衛生設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 70~78 | 防火時效 |  |  |  | 47 | 設備40-1 | 污水處理設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 79~87 | 防火區劃；非防火構造建築物 |  |  |  | 48 |  | 目的事業主管機關許可函 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 88 | 室內裝修(材料是否符合規定) |  |  |  | 49 |  | 非都市土地申請建築時其申請人身份、土地編定及地目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 90、91 | 避難層出入口/其他樓層出入口 |  |  |  | 50 |  | 畸零地檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 92 | 走廊 |  |  |  | 51 |  | 基地符合禁限建規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 93、94、98 | 直通樓梯(步行距離、最小寬度及最小總寬度和之限制、是否符合規定) |  |  |  | 52 |  | 區域計畫及都市計畫之指導或特別規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 96、97 | 安全梯及特別安全梯 |  |  |  | 53 |  | 建築物用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 99 | 屋頂避難平台(≧5樓供公眾) |  |  |  | 54 |  | 公寓大廈規約 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 102 | 排煙室(特別安全梯及緊急升降機) |  |  |  | 55 |  | 綠化有關規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 106、107 | 設置緊急用升降機(≧10樓) |  |  |  | 56 |  | 其他(縣府規定管制事項) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 協 審 意 見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  | 1.本表設計人(建築師)應親自檢視簽章、事務所到場會審人員應簽名。 2.協審建築師僅就規定項目協助檢視，設計人（建築師）依規定簽證並負全部責任。 3.協審結果以「○」表示符合、「×」表示不符、「/」表示免協審。 4.變更設計案僅就變更部份協審。 5.會審時請設計單位佩帶識別證。 6.第二次協審未通過者退件重新辦理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一次 |  |  | 第二次 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事務所 會審人員 簽名 |  |  |  |  |  |  |