彰化縣建築師公會室內裝修圖說審核---檢視表                102.11           附件4

| 案 號 |  | 申請日期 |  | 申請人 | 專業設計技術人員簽章 | 審核人員 | 審核結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裝修地點 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原核准用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 裝修後用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 審核項目 | 審核項目 |  |  |  | 專業設計技術人員核對事項 | 審核人員核對事項 | 備 註 |
| 壹 、 申 請 書 件 | 1 .建築物室內裝修審查表、申請書 |  |  |  | - 所填資料與檢附資料是否相符。 | - 所填資料與檢附資料是否相符。 - 裝修樓層位置及面積需確實查核並與圖面核對無誤。 | ※核准後應製作正本乙份副本二份，正本乙份送建設處核發「室內裝修許可函」，副本由申請人與審查機構留存。 |
|  | 2 .建築物室內裝修材料說明 |  |  |  | - 材料性能說明。 - 材料使用位置說明。 - 檢附綠建材性能說明。 |  |  |
|  | 3 .建築物室內裝修簽證表 |  |  |  | □檢附建築物室內裝修簽證表。 |  |  |
|  | 4.綠建材報告書 |  |  |  | □詳列裝修範圍面積計算表。 | □綠建材報告書結果≧45%。 |  |
| 貳 、 證 明 文 件 | 1.建築物室內裝修委託書 |  |  |  | □※需由委託人用印 | - 所填資料與檢附資料是否相符。 - 申請人等需確實核對。 |  |
|  | 2.建築物使用權同意書 |  |  |  | □檢附正本。 |  |  |
|  | 3.建物登記簿謄本 |  |  |  | □檢附正本。有效期間為三個月 |  |  |
|  | 4.建築物使用執照 |  |  |  | □檢附正本。 |  |  |
|  | 5.申請人為自然人之檢附身份證影本或法人時之「公司營利事業登記證」影本 |  |  |  | □檢附影本。 |  |  |
|  | 6.建築物室內裝修業登記證或相關專業人員開業證書影本 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.建築物室內裝修專業設計技術人員登記證影本 |  |  |  |  |  |  |
| 參 、 設 計 圖 | 1.原平面圖 (比例尺不得小於二百分之一) |  |  |  | 符合下列之ㄧ者： - 前次核准核發執照竣工平面圖。 - 前次室內裝修核准竣工平面圖。 - 現況圖（經開業建築師簽證符合規定之現況圖）。 | □圖面是否符合。 | - 設計圖說三張以上時附索引表。 - 清圖且紙 張大小一致。 |
|  | 2.位置圖 (比例尺不得小於五百分之一) |  |  |  | □位置圖註明申請裝修地址、樓層、所在位置及指北標示。 | □填寫是否詳實。 |  |
|  | 3.索引表及圖例 |  |  |  | □依繪圖準則規定著色。 | □圖例、著色與繪圖準則是否相符。 |  |
|  | 4.室內裝修粉刷表。 |  |  |  | □繪製裝修粉刷表說明材料名稱及規格。 | □繪製裝修粉刷表是否符合規定。 |  |
|  | 5.申請範圍面積計算圖表 |  |  |  | □詳列裝修範圍面積計算表。 | □申請裝修面積是否符合。 |  |
|  | 6.裝修平面圖 (比例尺不得小於一百分之一) |  |  |  | □繪製每一裝修空間平面圖。 | □平面圖與各向立面、剖面圖是否相符。 □是否標註材料、構造、尺寸及耐燃等級或防火時效。 □使用材料是否符合規定。 |  |
|  | 7.裝修立面圖 (比例尺不得小於一百分之一) |  |  |  | □繪製每一裝修部位立面。 |  |  |
|  | 8.裝修剖面圖 (比例尺不得小於五十分之一) |  |  |  | □繪製X向或Y向之總剖面。 |  |  |
|  | 9天花板平面圖 (比例尺不得小於一百分之一) |  |  |  | □註明天花板材料耐燃等級或防火時效。 |  |  |
|  | 10.裝修詳細大樣圖 (比例尺不得小於三十分之一) |  |  |  | □繪製各單體詳細大樣圖。 |  |  |
|  | 11.門窗立面 (比例尺不得小於五十分之一) |  |  |  | □繪製門窗立面。 |  |  |
|  | 12.依照「彰化縣辦理變更使用執照及室內裝修申請 案違建部分處理辦法」 |  |  |  | □是 |  |  |
| 肆 、 消 防 審 查 | 12.是否達供公眾使用之建築物 |  |  |  | □是，另送彰化縣消防局審查。 □否，依據建築物室內裝修管理 辦法第28條規定，由建築師檢 討簽證負責。 |  |  |
| 伍 、 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陸 、 備 註 | ※「符合」在□打 ---- ○ ※「不符合」在□打 ---- × ※ 免者請在□打 ------ / - 檢附證件影本均須加蓋「影本與正本相符若不符願負法律責任」及申請人簽章)。 ※ 依「建築物室內裝修管理辦法」規定，本審查機構僅就本案變更範圍內之室內裝修部分審查。 ※ 涉及建築技術規則施工篇第四章”防火避難設施及消防設備者”中第二節排煙設備者，由專業設計技術人員確認自行負責。 ※ 依據建築物室內裝修管理辦法第28條規定：「室內裝修不得妨害或破壞消防安全設備，其申請審核之圖說涉及消防安全設備變 更者，應依消防法規規定辦理，並應於施工前取得當地消防主管機關審核合格之文件。」 |  |  |  |  |  |  |