彰化縣建築師公會室內裝修竣工查驗---檢視表

| 案 號 |  | 申請日期 |  | 申請人 | 裝修業及專業施工技術人員簽章 | 查驗人員 | 查驗結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裝修地點 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原核准用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 裝修後用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查驗項目 | 查驗項目 |  |  |  | 裝修業專業施工技術人員核對事項 | 查驗人核對事項 | 備 註 |
| 壹 、 申 請 書 件 | 1.室內裝修竣工查驗申請書 |  |  |  | - 所填資料與檢附資料是否相符。 | - 所填資料與檢附資料是否相符。 | ※核准後應製作正本乙份， 副本二份，送建設處核發「室內裝修合格函」，副本由申請人與審查機構留存。 |
|  | 2.室內裝修材料竣工查驗材料表 |  |  |  | - 檢附裝修材料合格證明或同級材料合格證明。 - 檢附綠建材證明。 - 檢附材料使用位置圖。 | □材料名稱、廠商名稱、防火時效(耐燃等級)、裝修數量、使用位置，合格證明是否詳填清楚。 |  |
|  | 3.室內裝修竣工簽證表 |  |  |  | □檢附室內裝修竣工簽證表。 | □是否檢附。 |  |
|  | 4.綠建材報告書 |  |  |  | □詳列裝修範圍面積計算表。 | □綠建材竣工報告書結果≧45%。 |  |
| 貳 、 證 明 文 件 | 1.建築物室內裝修施工委託書 |  |  |  | □是否檢附。 | - 所填資料與檢附資料是否相符。 |  |
|  | 2.建築物室內裝修業或營造廠之相關證件影本 |  |  |  | □檢附影本。 |  |  |
|  | 3.建築物室內裝修專業施工技術人員登記證影本或相關專業人員影本 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.室內裝修施工證明書 |  |  |  | □裝修業者大小章，技術人員登記證字號 |  |  |
| 參 、 竣 工 圖 | 1.原核准圖或影本(驗畢後發還) |  |  |  | - 是否核准。 | □是否檢附。 | ※竣工圖說三張以上時附索引表。 ※清圖且紙張大小一致。 |
|  | 2.位置圖 (比例尺不得小於五百分之一) |  |  |  | □位置圖註明申請裝修地址、樓層、所在位置及指北標示。 | □填寫是否詳實。 |  |
|  | 3.索引表及圖例 |  |  |  | □依繪圖準則規定著色。 | □圖例、著色與繪圖準則是否相符。 |  |
|  | 4.室內裝修粉刷表 |  |  |  | □繪製裝修粉刷表說明材料名稱及規格。 | □繪製裝修粉刷表是否符合規定。 |  |
|  | 5.申請範圍面積計算圖表 |  |  |  | □詳列裝修範圍面積計算表。 | □申請裝修面積是否符合。 |  |
|  | 6.裝修平面圖 (比例尺不得小於一百分之一) |  |  |  | □檢附裝修空間平面圖。 □檢附裝修部位立面圖。 - 註明天花板材料耐燃等級或防火時效。 - 圖面詳細註明材料名稱、防火時效(耐燃等級)、數量計算式 。 - 是 | □平面圖與各向立面、剖面圖是 否相符。 □是否標註材料、構造、尺寸及耐燃等級或防火時效。 - 使用材料是否符合規定。 |  |
|  | 7.裝修立面圖 (比例尺不得小於一百分之一) |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.天花板平面圖 (比例尺不得小於一百分之一) |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. 依照「彰化縣辦理變更使用執照及室內裝修申請 案違建部分處理辦法」 |  |  |  |  |  |  |
| 肆 、 竣 工 照 片 | 1.照片依序編號、說明 |  |  |  | - 照片大小一致，拍照日期註明。 | □位置是否相符。 |  |
|  | 2.照片依照片索引圖標示編號 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.照片由專業技術人員蓋騎縫章 |  |  |  |  |  |  |
| 伍 、 現 場 查 驗 | 1.現場與裝修竣工平面圖核對 |  |  |  | - 現場竣工使用材料、位置與原核准圖或竣工相符。 | □位置是否相符。 |  |
|  | 2.現場與裝修竣工立面圖核對 |  |  |  | □現場與竣工立面圖符合規定。 | □位置是否相符。 |  |
|  | 3.現場與裝修竣工照片核對 |  |  |  | □竣工照片與現場符合規定。 | □位置是否相符。 |  |
|  | 4.現場與原核准圖不符之修改 |  |  |  | □修改處已標示。 □小範圍修改，可直接修改裝修竣工圖面□大範圍修改，應另行掛號圖面審查 |  |  |
| 陸 、 消 防 審 查 | 達供公眾使用之建築物 |  |  |  | - 彰化縣消防局之消防查驗合格證明。 | □檢附彰化縣消防局之消防查驗合格證明文件 (影本) 。 |  |
| 柒 、 其 他 | □室修圖說許可函 |  |  |  | □檢附影本，竣工期限內。 | □竣工期限符合。 |  |
| 捌 、 備 註 | ※「符合」在□打 ---- ○ ※「不符合」在□打 ---- × ※ 免者請在□打 ------ / - 檢附證件影本均須加蓋「影本與正本相符若不符願負法律責任」及申請人簽章)。 ※ 依「建築物室內裝修管理辦法」規定，本審查機構僅就本案變更範圍內之室內裝修部分審查。 ※ 涉及建築技術規則施工篇第四章”防火避難設施及消防設備者”中第二節排煙設備者，由專業設計技術人員確認自行負責。 ※ 依據建築物室內裝修管理辦法第28條規定：「室內裝修不得妨害或破壞消防安全設備，其申請審核之圖說涉及消防安全設備變更者， 應依消防法規規定辦理，並應於施工前取得當地消防主管機關審核合格之文件。」 |  |  |  |  |  |  |